湖北省高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称： 电力系统分析        课程代码：02310

第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

电力系统分析是高等教育自学考试“电气工程及其自动化”专业（专升本）的一门专业课程。 本课程为电力系统远动及调度自动化、电力系统微型计算机继电保护、高电压技术、电力企业经济管理及相关课程奠定理论基础。本课程具有较强的理论性、综合性同时又具有密切联系生产实际的特点。

二、课程目标与基本要求

1）掌握电力系统各元件的数学模型和等值电路，学会建立电力系统模型的初步能力；

2）掌握电力系统潮流计算的基本原理和方法，并能进行简单电力系统的潮流计算；

3）掌握电力系统有功功率调整的基本方法，能进行简单电力系统和互联系统的频率调整计算；

4）理解电力系统无功平衡的内涵，掌握电压调整的方式和方法并进行相关的调压计算；

5）理解并掌握电力系统经济运行的理论和基本知识；

6）掌握电力系统各元件暂态数学模型，理解并掌握电力系统短路的基本知识和计算方法，能够进行简单系统三相短路和不对称短路计算；

7）掌握电力系统静态稳定和暂态稳定性的基本概念和物理过程，掌握电力系统静态稳定和暂态稳定性分析的基本方法。

在本课程的学习过程中，考生应当掌握本课程的重要物理概念，做到物理概念清晰，重点掌握本课程各内容的分析方法和原理，能够独立的对有关内容、问题进行分析、计算，并给出正确的结论。

三、与本专业其他课程的关系

本课程的先修课程为高等数学、工程数学、电路原理、自动控制理论、电机学、电力电子变流技术等。

学习本课程前必须具备电路的基本概念，电路基本定律及其应用；电机计算模型及有关物理概念、变压器计算模型及有关物理概念，自动控制理论的有关概念及分析问题的方法、工程数学及计算机编程等知识。

本课程的后续课程为电力系统远动及调度自动化、电力系统微型机继电保护、高电压技术、电力企业经济管理。

本课程主要讲述电力系统潮流计算、短路计算、稳定计算、有功功率平衡及频率调整、无功功率及电压调整等内容，为电力系统运行、电力系统企业管理等后续课程奠定重要基础，在专业基础课与专业课之间架起了一座重要的桥梁，起到承上启下的作用。

第二部分  考核内容与考核目标

第一章 电力系统的基本概念

一、学习目的与要求

本章为电力系统概述。通过本章学习，要求考生理解并掌握电力系统的构成、电力系统的特点、电力系统运行的基本要求、电力系统的额定电压等级、电力系统的接线方式和电力系统的结构等电力系统的基本概念，为进一步的学习打下初步的基础。

二、考核知识点与考核目标

（一）电力系统的组成、特点、电压等级（重点）

识记：额定电压、电压等级及分布、我国规定的电压等级、电压等级与供电范围。

理解：动力系统、电力系统、电力网；电力系统的特点；供电可靠性与负荷分类，电能质量指标，电力系统运行经济性指标。

（二）电力系统的接线方式（次重点）

理解：地理接线图与电气接线图，接线方式分类及特点、开式网和闭式网。

（三）电力线路的结构（一般）

识记：架空线路的结构，架空线路的型号，架空线路的的分类、电缆线路的结构。

理解：导线的作用及对导线的要求，避雷线的作用，杆塔的作用及分类，绝缘子的作用及分类。

第二章 电力网各元件的参数和等值电路

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解并掌握输电线路的参数及计算方法、输电线路的等值电路模型、变压器等值电路及参数计算、标幺制，掌握采用有名制和标幺制建立电力网络的等值电路。

二、考核知识点与考核目标

（一）输电线路的参数与等值电路（重点）

识记：输电线路参数计算公式，架空线路换位的目的，输电线路等值电路模型；标幺制，基准值的选取，不同基准值时标幺值的换算。

理解：输电线路参数的物理意义，多电压级网络标幺值的归算。

（二）变压器参数与等值电路（次重点）

识记：变压器参数计算公式，变压器的等值电路。

理解：变压器参数的物理意义。

第三章 简单电力系统的潮流计算

一、学习目的与要求

通过本章学习，在理解潮流计算相关基本概念的基础上，理解并掌握开式网络和闭式网络潮流计算的基本原理和计算方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）潮流计算的基本概念（重点）

识记：复功率的表示方法及含义，电压降落及其计算公式，电压运行相量图的画法，电压损耗和电压偏移，输电线路上的功率损耗计算公式，变压器上的功率损耗计算公式，运算负荷功率和运算电源功率。

（二）开式网络的潮流计算（次重点）

识记：已知网络同一端电压和功率求解另一端电压和功率方法，已知网络不同端电压和功率求解潮流的方法和步骤。

（三）闭式网络的潮流计算（一般）

识记：单电压级环网潮流解算条件及方法，功率分点标出方法，两端供电网潮流计算方法，循环功率的方向、产生原因及作用，多电压级环网潮流计算方法，环形电动势方向、产生原因及作用。

第四章 电力系统的有功功率平衡与频率调整

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解电力系统频率调整的必要性和我国频率允许偏差，理解实际负荷的变化规律和对应的频率调整方式；理解自动调速系统的工作原理，掌握发电机组和负荷的频率特性；理解并掌握电力系统频率的一次调整、二次调整和互联系统频率调整的计算方法；理解并掌握电力系统的有功功率平衡、电力系统各类发电厂的运行特点及各类发电厂的合理组合。

二、考核知识点与考核目标

（一）电力系统的频率调整（重点）

理解：发电机组的有功功率—频率静态特性，有差调节与无差调节，发电机的单位调节功率，调差系数，系统负荷的有功功率—频率静态特性，负荷的单位调节效应系数；频率的一次调整计算，频率的二次调整计算，系统的单位调节功率，主调频厂的选择。

应用：互联系统频率变化量的计算，联合系统对频率质量的影响，互联系统联络线上功率变化量的计算。

（二）电力系统的有功功率平衡（次重点）

理解：有功负荷变化规律与频率的一次、二次调整，有功功率平衡的含义，系统备用容量。

（三）有功电源的合理组合（一般）

理解：各类发电厂的特点，枯水季节各类发电厂的合理组合，风水季节各类发电厂的合理组合。

第五章 电力系统的无功功率平衡与电压调整

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解电力系统电压偏移对用户、电力系统的影响，了解我国电力系统用户允许的电压偏移值；理解并掌握电力系统的无功平衡、无功平衡计算；理解并掌握电力系统的电压管理、调压措施和调压计算。

二、考核知识点与考核目标

（一）电力系统的电压管理和调压措施（重点）

理解：电压中枢点，电压调整的基本原理及电压调整方法。

应用：中枢点的电压允许偏移范围计算，中枢点的调压方式，变压器分接头选择计算，并联电容器补偿调压时电容量的计算，无功补偿调压与改变变压器变比调压的不同点。

（二）电力系统的无功功率平衡（次重点）

理解：无功负荷的构成，系统中的无功损耗；无功电源的构成，发电机无功电源的特点，电容器、调相机无功电源的优缺点，静止补偿器的优点。

应用：无功功率平衡的目的，无功功率平衡计算。

（三）电压调整的必要性（一般）

理解：电压调整的目的和必要性。

第六章 电力系统的经济运行

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生熟悉负荷的分类，掌握不同有功功率负荷曲线的含义和用途；理解并掌握发电机组的耗量特性及负荷在机组间分配的等耗量微增率准则，并能熟悉应用等耗量微增率准则进行有功功率负荷的经济分配，理解并掌握电能损耗计算的方法以及降低电力网络电能损耗的措施。

二、考核知识点与考核目标

（一）电力系统有功功率负荷的最优分配（重点）

理解：耗量特性与耗量微增率

应用：等耗量微增率准则，负荷在纯火电机组之间经济分配的目标函数与约束条件，负荷在水火电厂经济分配的目标函数与约束条件，负荷经济分配方案的确定，等耗量微增率准则的推广应用，水煤换算系数。

（二）电网电能损耗与降低电网电能损耗的措施（次重点）

识记：网损率，电能损耗的计算方法，降低电网电能损耗的措施。

（三）负荷及负荷曲线（一般）

识记：负荷的分类，有功功率日负荷曲线及其作用，有功功率年负荷曲线及其作用，年持续负荷曲线及其作用。

第七章 同步发电机的基本方程

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生理解并掌握abc系统同步发电机电压方程、磁链方程及派克变换的原因和物理意义；理解并掌握dq0系统同步发电机电压方程、磁链方程以及相关电机参数；了解同步发电机派克方程标幺制，理解并掌握同步发电机稳态运行的等值电路、相量图以及空载电动势的计算。

二、考核知识点与考核目标

（一）派克变换与dq0系统同步发电机的基本方程（重点）

理解：派克变换的目的、派克变换及dq0坐标系统，派克变换的物理意义，派克变换矩阵与反派克变换矩阵，dq0坐标系统电压方程，派克变换前后磁链方程的区别，dq0坐标系统电感系数矩阵中各元素的物理意义，变压器电势和发电机电势，标幺值形式的磁链方程。

（二）abc系统同步发电机基本方程（次重点）

理解：abc系统同步发电机电压方程、磁链方程，定子绕组的自感系数，定子绕组间的互感系数，转子绕组的自感系数，转子绕组间的互感系数，定子绕组与转子绕组间的互感系数。

（三）同步发电机的稳态运行（一般）

理解：根据同步发电机的基本方程导出稳态运行时的同步电机电压电流方程，隐极机与凸极机的等值电路、相量图，空载电势与等值隐极机电势。

第八章 电力系统三相短路的暂态过程

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生理解并掌握电力系统对称故障有关的基本概念、无限大电源供电系统三相短路电流分析计算、同步发电机三相短路分析，了解强行励磁对三相短路电流的影响。

二、考核知识点与考核目标

（一）短路的基本概念与无限大电源供电系统三相短路电流分析（重点）

识记：短路故障类型

理解：短路的危害，短路的危害，短路计算的目的；无限大功率电源的条件，三相短路电流的特点，直流电流最大值的条件。

应用：冲击电流，冲击系数，最大有效值电流，短路功率。

（二）计及阻尼绕组同步发电机三相短路分析（次重点）

理解：交轴次暂态电势与直轴次暂态电抗，直轴次暂态电势与交轴次暂态电抗，以次暂态电势和次暂态电抗表示的有阻尼绕组同步发电机电流电压方程及相量图，定子绕组中的电流分量及衰减规律。

（三）无阻尼绕组同步发电机三相短路分析及强行励磁对同步发电机三相短路的影响（一般）

理解：发电机空载突然短路后定子、励磁绕组中的电流分量及其之间的对应关系，暂态电势与暂态电抗，定子绕组、励磁绕组中的电流分量、对应关系及衰减规律，用暂态电势和暂态电抗表示的定子绕组电流电压方程及相量图；强行励磁对同步发电机三相短路的影响。

第九章 电力系统三相电流的实用计算

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生在理解短路计算条件的基础上，掌握电力系统三相短路起始次暂态电流的计算方法；理解和掌握运用计算曲线求取不同短路点和短路后不同时刻短路电流的周期分量的方法；理解和掌握转移电抗及电流分布系数的计算方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）起始次暂态电流（重点）

应用：实用计算的计算条件，短路计算中异步电动机的模型及对短路电流的影响，简单系统起始次暂态电流的精确计算和近似计算，叠加原理与复杂系统起始次暂态电流计算步骤。

（二）计算曲线法（次重点）

应用：计算曲线的制定，计算电抗，运用计算曲线计算短路电流的步骤。

（三）转移阻抗与电流分布系数（一般）

理解：转移阻抗与电流分布系数的求取方法。

第十章 电力系统各元件的序阻抗和等值电路

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生理解和掌握对称分量法的原理和运用方法，理解和掌握电力系统各元件的序阻抗和电力系统序网络。

二、考核知识点与考核目标

（一）对称分量法与序网络（重点）

应用：对称分量法变化矩阵和逆变换矩阵，零序电流存在的条件，序阻抗，替代定理、叠加原理与对称分量法的应用，边界条件，复合序网，各序网络的构成；

（二）变压器与架空线路的序阻抗（次重点）

理解：变压器的序阻抗和等值电路，架空线路的序阻抗和等值电路，架空线路的各序阻抗的关系，双回路架空线路对零序阻抗的影响，架空地线对输电线路零序阻抗的影响。

（三）同步发电机、异步电动机的序阻抗与电缆线路的序阻抗（一般）

识记：不对称短路后，同步发电机定子与转子绕组的谐波，发电机的序阻抗；异步电动机的序阻抗；电缆线路的序阻抗。

第十一章 电力系统简单不对称故障的分析和计算

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生掌握运用对称分量法分析简单不对称短路故障，理解和掌握正序等效定则及其应用，理解和掌握非故障处电流和电压的计算方法，掌握运用对称分量法进行非全相运行的分析与计算。

二、考核知识点与考核目标

（一）简单不对称短路故障分析与正序等效定则（重点）

应用：三序电压平衡方程式；单相接地短路的边界条件，单相接地短路的复合序网，单相接地短路故障相的短路电流和非故障相的电压，a相接地短路故障处电压、电流相量图；b、c两相短路的边界条件，b、c两相短路的复合序网，b、c两相短路故障相的短路电流、电压及其相量图；b、c两相接地短路的边界条件，b、c两相接地短路的复合序网，b、c两相接地短路故障相的短路电流、电压及其相量图；正序等效定则，正序增广网络及附加电抗，正序等效定则的应用步骤。

（二）非故障处电流和电压的计算（次重点）

理解：非故障处各序电压的分布规律。

应用：电压和电流对称分量经变压器后的相位变化，非故障处电流和电压的计算方法。

（三）非全相运行的分析与计算（一般）

识记：横向故障与纵向故障。

理解：非全相运行对电力系统的不利影响。

应用：单相断线和两相断线的边界条件， 单相断线和两相断线的复合序网，运用对称分量法分析与计算非全相运行。

第十二章 电力系统稳定性概述

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生理解和掌握电力系统稳定性的基本概念，理解及掌握同步发电机的转子运动方程和电力系统的功角特性，了解复杂系统的功角特性和同步发电机自动励磁调节系统。

二、考核知识点与考核目标

（一）电力系统稳定性的基本概念和同步发电机的转子运动方程（重点）

识记：机电暂态过程，功角稳定性与电压稳定性，静态稳定、暂态稳定与动态稳定；发电机的惯性时间常数，同步发电机的转子运动方程。

（二）电力系统的功角特性（次重点）

识记：用空载电势和同步电抗表示的功角特性，用暂态电势和暂态电抗表示的功角特性，用机端电压表示的功角特性。

（三）复杂电力系统的功角特性及同步发电机自动励磁调节系统（一般）

识记：复杂电力系统的功角特性的特点，励磁系统的构成及作用。

第十三章 电力系统静态稳定

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生理解和掌握简单电力系统静态稳定性的物理过程、实用判据和静态稳定储备系数，了解负荷静态稳定性、电压稳定性，理解和掌握小干扰法分析简单电力系统静态稳定的方法、阻尼和励磁对静态稳定性的影响以及提高电力系统静态稳定性的措施。

二、考核知识点与考核目标

（一）小干扰法分析简单电力系统静态稳定和提高电力系统静态稳定性的措施（重点）

应用：小干扰法，转子运动方程的线性化，特征值判断系统静态稳定性及判据，振荡频率的计算，阻尼对静态稳定型的影响，励磁对静态稳定性的影响；提高电力系统静态稳定性的根本方法，采用自动励磁调节系统提高静态稳定性的原理，采用分裂导线提高静态稳定性的原理，采用线路额定电压等级提高静态稳定性的原理，串联电容器提高静态稳定性的原理，改善系统结构和采用中间补偿设备提高静态稳定性的原理。

（二）简单电力系统的静态稳定（次重点）

应用：静态稳定的物理过程，功角时间曲线，功率平衡点与静态稳定运行点，静态稳定实用判据，静态稳定储备系数。

（三）负荷的静态稳定（一般）

理解：电源的静态电压特性，电力系统的电压稳定性物理过程及电压稳定判据，静态电压稳定的储备系数。

第十四章 电力系统暂态稳定

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生在掌握暂态稳定分析的基本假设的基础上，理解和掌握简单电力系统暂态稳定性的物理过程及等面积定则，学会运用等面积定则分析暂态稳定性，了解发电机转子运动方程的数值解法，了解复杂系统的暂态稳定性的分析方法，理解和掌握提高电力系统暂态稳定的措施和原理。

二、考核知识点与考核目标

（一）暂态稳定概述和简单电力系统暂态稳定性（重点）

识记：分析暂态稳定的基本假设。

理解：故障发生前、中和故障切除后的电磁功率。

应用：画图说明故障前、故障中和故障切除后的功率特性曲线并说明物理过程，摇摆曲线及通过摇摆曲线判断暂态稳定性，等面积定则及其物理意义，极限切除角与极限切除时间。

（二）提高电力系统暂态稳定的措施（次重点）

应用：快速切除故障，自动重合闸，增加发电机输出的电磁功率，减少原动机输出的机械功率，串联电容器的强行补偿和设置中间开关站。

（三）发电机转子运动方程的数值解法和复杂系统的暂态稳定性（一般）

理解：复杂系统的暂态稳定性的判断方法。

应用：分段计算法和改进欧拉法。

第十五章 电力网络的数学模型

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生在掌握电力网络的基本方程的基础上，理解并掌握节点导纳矩阵、节点阻抗矩阵及其计算方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）节点导纳矩阵（重点）

识记：节点导纳矩阵的形成，节点导纳矩阵中各元素的物理意义，节点导纳矩阵的修改，节点导纳矩阵的特点。

（二）节点阻抗矩阵（次重点）

识记：节点阻抗矩阵的形成，节点阻抗矩阵中各元素的物理意义。

（三）电网的基本方程（一般）

识记：节点电压方程及其形成。

第十六章 电力系统故障的计算机算法

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生理解并掌握电力系统对称故障和不对称故障计算的计算机算法。

二、考核知识点与考核目标

（一）对称故障的计算机算法（重点）

理解：用计算曲线计算三相短路电流的计算机算法步骤。

应用：用节点阻抗矩阵计算三相短路故障点短路电流、节点电压和支路电流的基本数学模型，用节点导纳矩阵计算三相短路电流的方法及计算机算法步骤。

应用：计算三节点以内的算例。

（二）简单不对称故障的计算机算法（次重点）

识记：故障端口各序电流算式。

理解：简单不对称故障计算计算机算法步骤。

（三）概述（一般）

识记：基本假设，发电机和负荷模型。

第十七章 电力系统潮流计算的计算机算法

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生在掌握潮流计算基本方程的基础上，理解并掌握牛顿—拉夫逊算法进行潮流计算的基本原理和计算步骤和PQ分解法潮流计算的基本原理和计算步骤。

二、考核知识点与考核目标

（一）潮流计算的基本方程（重点）

识记：功率方程，网络节点的分类，模型中的已知条件和待求量。

（二）牛顿—拉夫逊算法潮流计算（次重点）

理解：牛顿—拉夫逊的基本原理；牛顿—拉夫逊法直角坐标形式的功率误差方程、电压误差方程、雅可比矩阵和修正方程式，牛顿—拉夫逊法极坐标形式的功率误差方程、电压误差方程、雅可比矩阵和修正方程式，两种修正方程的不同点，PU节点向PQ节点转化的原因、方法，牛顿—拉夫逊法两种坐标系潮流的计算步骤。

应用：用牛顿—拉夫逊法计算三节点以内的算例。

（三）PQ分解法潮流计算（一般）

识记：PQ分解法与牛顿—拉夫逊法的关系，用牛顿—拉夫逊法导出PQ分解法用到的近似条件、各近似条件的物理意义，PQ分解法的修正方程式，PQ分解法修正方程式的特点，PQ分解法的计算步骤。

第十八章 电力系统稳定的计算机算法

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生理解简单电力系统静态稳定性和暂态稳定性的计算机计算的基本步骤。

二、考核知识点与考核目标

（一）电力系统稳定性的计算机算法（一般）

识记：简单电力系统静态稳定性和暂态稳定性的计算机计算的基本步骤。

第三部分  有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

1、指定教材 ：《电力系统分析》，高等教育出版社，孟祥萍等编、2版

2、参考教材

（1）《电力系统稳态分析》、中国电力出版社，陈珩主编，3版

（2）《电力系统暂态分析》、中国电力出版社，李光琦主编，3版

（3）《电力系统分析要点与习题》、中国电力出版社，韦钢主编，2版

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共5学分，建议总课时90学时，其中助学课时分配如下：

| 章 次 | 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 | 电力系统的基本概念 | 6 |
| 第2章 | 电力网各元件的参数和等值电路 | 6 |
| 第3章 | 简单电力系统的潮流计算 | 7 |
| 第4章 | 电力系统的有功功率平衡与频率调整 | 6 |
| 第5章 | 电力系统的无功功率平衡与电压调整 | 6 |
| 第6章 | 电力系统的经济运行 | 6 |
| 第7章 | 同步发电机的基本方程 | 6 |
| 第8章 | 电力系统三相短路的暂态过程 | 6 |
| 第9章 | 电力系统三相短路电流的实用计算 | 6 |
| 第10章 | 电力系统各元件的序阻抗和等值电路 | 6 |
| 第11章 | 电力系统简单不对称故障的分析与计算 | 6 |
| 第12章 | 电力系统稳定性概述 | 5 |
| 第13章 | 电力系统静态稳定 | 4 |
| 第14章 | 电力系统暂态稳定 | 4 |
| 第15章 | 电力网络的数学模型 | 2 |
| 第16章 | 电力系统故障的计算机算法 | 1 |
| 第17章 | 电力系统潮流计算的计算机算法 | 6 |
| 第18章 | 电力系统稳定的计算机算法 | 1 |
| 合 计 | 90 |

五、关于命题考试的若干规定

(包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等)

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是："识记"为 25 %、"理解"为 35 ％、"应用"为 50 ％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：  选择题、填空题、简答题、计算题  。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例

（一）选择题

1.峰荷时全网节点电压水平为0.88，某变电所运行人员将本所双绕组变压器变比调整后可以解决（   ）。

（a）无功平衡问题；                      （b）有功平衡问题；

（c）本所高压母线电压水平问题；          （d）本所电压母线电压水平问题。

2. 峰荷时全网节点电压水平为0.88，全网中各变电所运行人员同时调整各变电所的变压器变比，可以解决（   ）。

（a）本所电压母线电压水平问题；          （b）无功平衡问题；

（c）有功平衡问题；                      （d）本所高压母线电压水平问题。

（二）填空题

1. 峰荷时全网节点电压水平为0.88，全网中各变电所运行人员同时调整各变电所的变压器变比，可以解决                  问题。

2. 峰荷时全网节点电压水平为0.88，某一变电所运行人员将本所双绕组变压器变比调整后，不能够解决                问题。

（三）简答题

1. 峰荷时全网节点电压水平为0.88，全网中各变电所运行人员同时调整各变电所的变压器变比，能否解决全网各节点电压存在的问题？

2. 峰荷时全网节点电压水平为0.88，某一变电所运行人员将本所双绕组变压器变比调整后，能够解决什么问题？

（四）计算题

1. 有一回电压等级为110kV ，长为140km的输电线路，末端接一台容量为31.5MVA的降压变压器，变比为110/11 kV ，kW， ， kW，  。如图所示，当A点实际电压为115 kV 时，求A、C二点间的电压损耗及B点和C点的实际电压。

2. 如图2所示，结点①为平衡结点，给定。结点②为PQ结点，给定。试写出：（1）网络的节点导纳矩阵；（2）以直角坐标表示的牛顿—拉夫逊法计算各结点电压（可取，迭代一次即可）；（3）并列出以误差形式表示的功率方程和相应的修正方程。

3. 如图3所示的网络中，f点发生了三相短路，求：（1）短路点的周期分量起始值电流及冲击电流值，取KM=1.8；（2）求A、B、C母线上的各相电压值。

各元件参数已知如下：

发电机：

变压器：

负荷：只计及靠短路点附近的负荷，取X〞=0.35，E〞=0.8，SH=20MVA。

线路：l1=50km，l2=70km，x=0.4Ω/km。

# Text boxes

SFL1－31500/110

110/11kV

Dm=4m

20+j15MVA

# A

# B

# C

LGJ－150

140km

A

B

C

图1

·

～

X=0.1

图 2

1

2

S2

ˊ

～

～

l1

G1

G2

T2

T1

l2

# A

# B

# H

T3

f (3)

6.3kV

110kV

图 3

# H